| LECZNICA WETERYNARYJNA |
| --- |
| L. P. | Oceniany element | Oceniane zagadnienie |
|  |  | P | N | WP | ND |
| Wymagania wynikające z ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 1047) |
| 1 | Zakład leczniczy posiada regulamin nadany przez organ założycielski, w którym określone jest w szczególności (art. 15 ust. 1) |  |  |  |  |
| 1a | podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt (art.15 ust.2 pkt 1) |  |  |  |  |
| 1b | nazwa zakładu leczniczego dla zwierząt odpowiadająca zakresowi świadczonych usług weterynaryjnych (art.15 ust.2 pkt 2) |  |  |  |  |
| 1c | cel, zadania zakładu leczniczego dla zwierząt (art.15 ust.2 pkt 3) |  |  |  |  |
| 1d | siedziba i obszar działania (art.15 ust.2 pkt 4) |  |  |  |  |
| 1e | rodzaj zakres świadczonych usług weterynaryjnych (art.15 ust.2 pkt 5) |  |  |  |  |
| 1f | organizację wewnętrzną zakładu leczniczego dla zwierząt (art.15 ust.2 pkt 6) |  |  |  |  |
| 1g | zasady i tryb prowadzenia szkoleń, których mowa w art.12 ustawy (art.15 ust.2 pkt 7) |  |  |  |  |
| 2 | Kierownik zakładu leczniczego spełnia wymogi określone ustawą-wyłącznie lekarz weterynarii, posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będący członkiem ………………….. Izby Lekarsko Weterynaryjnej (Stanowisko KRLW z dnia 22.06.2012) oraz posiadający staż pracy, co najmniej 1 rok (dotyczy przychodni) Wpisać numer prawa wykonywania zawodu i organ wydający (art.13 ust.1 w zw. z art.5 ust.2) |  |
| 3 | Zakład utworzony i prowadzony przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zajmującą się produkcją zwierząt świadczy usługi weterynaryjne wyłącznie dla zwierząt hodowanych przez tę osobę lub jednostkę (art. 5 ust. 3) |  |  |  |  |
| 4 | Zakład, o którym mowa w pkt. 3 nie wystawia certyfikatów o stanie zdrowia tych zwierząt dla celów związanych z obrotem zwierzętami (art.5 ust.3) |  |  |  |  |
| 5 | Zakład weterynaryjny oznaczony jest zgodnie z uchwałami KRLW Nr 80/2004/III i Nr 5/2005/IV (tablica o kształcie kwadratu i wymiarach 66x66, stylizowany wąż litera V i napis, lekarz weterynarii” oraz tablica informacyjna zielone litery na białym tle z nazwą zakładu, adresem, telefonem i godzinami pracy) (art.6 ust.3) |  |  |  |  |
| 6 | Zakład postępuje z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami- Rozp. MRiRW z 01.10.2010- (umowa na odbiór odpadów, pojemniki, miejsca magazynowania, dokumenty odbioru) (art. 6 ust. 2) |  |  |  |  |
| 7 | Usługi świadczone są w zakładzie jedynie przez osoby uprawnione-lekarze weterynarii i technicy weterynarii (pod nadzorem lekarza w zakresie określonym w art.2 i 3 ustawy) (art.3 ust.1,2; art.2 ust.2) |  |  |  |  |
| 8 | Zakład poza pomieszczeniami wymienionymi w punkcie 34 posiada magazyn środków i sprzętu dezynfekcyjnego (art.9 ust1 pkt6) |  |  |  |  |
| Wymagania wynikające z ustawy z dnia 11marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1539 ze zm.) |
| 9 | Dokumentacja lekarsko-weterynaryjna papierowa książka leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi Rozp. MRiRW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz.U. nr 224 poz.1347- §2 pkt 1) (art. 53 ust.2) |  |  |  |  |
| 9a | Książka leczenia zwierząt gospodarskich |  |
|  | samokopiująca/zapisy ręczne |  |  |  |  |
|  | zapis na nośnikach elektronicznych z wydrukami |  |  |  |  |
| 9b | Książka leczenia zwierząt domowych |  |
|  | zapisy ręczne |  |  |  |  |
|  | zapisy na nośnikach elektronicznych |  |  |  |  |
| 10 | Numer wpisu do rejestru lekarzy upoważnionych do wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 576/2013 z 12.06.2013 (art.24d ust.1) |  |  |  |  |
| 11 | Posiadanie czytnika mikroczipów, zgodnego z normą ISO 11784-85 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003) art. 17 ust. 1 rozporządzenia )¹ |  |  |  |  |
| 12 | Posiadanie w formie papierowej lub elektronicznej oraz znajomość i stosowanie, Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt’’(Uchwała nr 48/2015/VI KRLW z 19.03.2015, Uchwała zmieniająca nr 56/2015/VI KRLW z 29.09.2015) |  |  |  |  |
| Wymagania wynikające z ustawy z dnia 29 kwietnia 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i przepisów wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) |
| 13 | Posiadanie aktualnego pozwolenie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych (art. 42) |  |  |  |  |
| 14 | Warunki przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych (metalowa kaseta przytwierdzona do podłoża, w miejscach niewidocznych, zabezpieczone przed dostępem osób niepożądanych) (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 10 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz. U. z 2015r. Poz. 1819)) |  |  |  |  |
| Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych (Dz.U. Nr 194, poz. 1992) |
| 15 | Lecznica mieści się w osobnym budynku (§2 ust.1) |  |  |  |  |
| 16 | Lecznica mieści się w osobnym lokalu (§2 ust.1) |  |  |  |  |
| 17 | Pomieszczenia lecznicy są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń budynku lub lokalu (§ 2 ust. 1) |  |  |  |  |
| 18 | Pokój przyjęć, poczekalnia, sala zabiegowo operacyjna i pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt mieszczą się na poziomie gruntu i nie ma barier architektonicznych utrudniających wejście (§2 ust.2 pkt 1) |  |  |  |  |
| 19 | Pokój przyjęć, poczekalnia, sala zabiegowo operacyjna i pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt mieści się w suterenie i nie ma barier architektonicznych utrudniających wejście (suterena –co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku) (§2 ust.2 pkt 2) |  |  |  |  |
| 20 | Lecznica posiada odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń lecznicy dostosowane do gatunków leczonych zwierząt (§3 ust.1 pkt 1) |  |  |  |  |
| 21 | Lecznica posiada podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych (§3 ust.1 pkt 2) |  |  |  |  |
| 22 | Lecznica posiada miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych (§3 ust.1 pkt 3) |  |  |  |  |
| 23 | Przy pokoju przyjęć znajduje się poczekalnia wyposażona w miejsca siedzące (§3 ust.1 pkt 4) |  |  |  |  |
| 24 | Zakład posiada instalację wodną, grzewczą, elektryczną i kanalizacyjną (§3 ust.1 pkt 5 lit. a-d) |  |  |  |  |
| 25 | Zakład posiada urządzenia zapewniające sprawną wymianę powietrza (otwierane lub uchylne okna, kanały wentylacyjne nawiewne i wyciągowe albo klimatyzacja) (§3 ust.1 pkt 6) |  |  |  |  |
| 26 | W pokoju przyjęć ściany są gładkie, łatwo zmywalne, odporne na działanie wody i środków dezynfekcyjnych a przy umywalce ponadto z materiałów trwałych (§3 ust.2) |  |  |  |  |
| 27 | W sali zabiegowo- operacyjnej i pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt ściany, do wysokości 2m, są wykonane z materiałów gładkich, trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych (§3 ust.3) |  |  |  |  |
| 28 | W sali zabiegowo- operacyjnej dla dużych zwierząt podłoga jest pokryta materiałem antypoślizgowym, trwałym, łatwo zmywalnym, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych (§3 ust.4) |  |  |  |  |
| 29 | W pokoju przyjęć, sali zabiegowo- operacyjnej, pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt, na zapleczu socjalnym i zapleczu sanitarnym znajdują się umywalki z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodą, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemniki na zużyte ręczniki (§3 ust.5) |  |  |  |  |
| 30 | Powierzchnia pokoju przyjęć wynosi, co najmniej 8m ² Powierzchnia poczekalni wynosi, co najmniej 6 m2 Powierzchnia pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji małych zwierząt wynosi, co najmniej 8m² Powierzchnia pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji dużych zwierząt wynosi, co najmniej 15 m ² Powierzchnia sali zabiegowo –operacyjnej dla małych zwierząt wynosi, co najmniej 10 m ² Powierzchnia sali zabiegowo –operacyjnej dla dużych zwierząt wynosi, co najmniej 28 m ² Powierzchnia zaplecza sanitarnego wynosi, co najmniej 3 m ² Powierzchnia zaplecza socjalnego wynosi, co najmniej 6 m ² (§4 ust.1 - 8) |  |  |  |  |
| 31 | Wysokość pomieszczeń zakładu wynosi, co najmniej 2,2 m z zastrzeżeniem, że wysokość pomieszczeń dla dużych zwierząt wynosi, co najmniej 2,5 m (§4 ust. 1 - 8) |  |  |  |  |
| 32 | Lecznica weterynaryjna posiada pojemniki na odpady w tym na odpady weterynaryjne (§5 pkt2) |  |  |  |  |
|  | Zakład wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami producenta a w miejscach gdzie przechowuje się te produkty są termometry (§5 pkt 1) |  |  |  |  |
| 33 | Pokój przyjęć wyposażony jest w stół zabiegowy dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju wykonywanych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych (§6 ust.1 pkt1) |  |  |  |  |
| 34 | Pokój przyjęć wyposażony jest w lampę bakteriobójczą (§6 ust.1 pkt2) |  |  |  |  |
| 35 | Sala zabiegowo operacyjna wyposażona jest w: sprzęt umożliwiający podawanie tlenu o pojemności, co najmniej 250 l zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i laryngoskopem, dostosowanym do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych worek samo rozprężny sprzęt do dożylnego podawania leków fonendoskop źródło światła bezcieniowego armaturę bezdotykową autoklaw lub sterylizator na suche powietrze stół operacyjny dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju wykonywanych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych pojemnik na odpady weterynaryjne lampę bakteriobójczą wentylację mechaniczną poskrom dla zwierząt w przypadku świadczenia usług weterynaryjnych dla dużych zwierząt (§7) |  |  |  |  |
| 36 | Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt wyposażone jest w: wentylację mechaniczną klatki do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych dostosowane do wielkości przetrzymywanych zwierząt – w przypadku świadczenia usług weterynaryjnych dla małych zwierząt boksy do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji dostosowane do wielkości przetrzymywanych zwierząt- w przypadku świadczenia usług weterynaryjnych dla dużych zwierząt (§8) |  |  |  |  |
| 37 | Lecznica świadczy usługi poza zakładem i wyposażona jest w przenośny sprzęt weterynaryjny oraz sprzęt i urządzenia do przechowywania podczas transportu produktów leczniczych artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych zapewniający sterylność i zachowanie wymogów określonych przez producenta (§9) |  |  |  |  |
| 38 | Aparatura i sprzęt będący na wyposażeniu zakładu są odpowiednie do zakresu świadczonych usług określonych w regulaminie |  |  |  |  |
| Wymagania wynikające z ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. prawo atomowe (tj. Dz. U. z 2014r., poz.1512 ze zm.) |
| 39 | Czy zakład świadczy usługi radiologiczne? Tak/Nie Zakład posiada i używa aparaturę rentgenowską zgodnie z wymogami ustawy i posiada odpowiednie zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych (art. 5 ust. 3) |  |  |  |  |
| Wymagania wynikające z uchwały nr 115/2008/IVKRLW z dnia 12 grudnia 2008 r w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii |
| 40 | Pieczątka lekarska ma kształt prostokąta o wymiarach nieprzekraczających: wysokość 25mm, szerokość 60mm oraz zawiera: |  |  |  |  |
| Pisane poziomo |
| 40a | Imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe uzyskane wyłącznie w dziedzinie nauk weterynaryjnych |  |  |  |  |
| 40b | LEKARZ WETERYNARII – pisane dużymi literami, bez skrótów |  |  |  |  |
| 40c | Tytuł specjalisty, nadany przez Komisję Specjalizacyjną |  |  |  |  |
| 40d | Adres/ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość i telefon/ zakładu lub zamieszkania |  |  |  |  |
| Pisane pionowo |
| 40e | Numer prawa wykonywania zawodu- w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewnić dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu. |  |  |  |  |
| Wymagania wynikające z uchwały Nr 26/2014/VI KRL-W z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla zwierząt w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 35/2014/VI KRLW z dnia 16 grudnia 2014 r. |
| 41 | Lekarze weterynarii świadczący usługi w zakładzie leczniczym noszą w widocznym miejscu imienne identyfikatory z tytułem zawodowym „lekarz weterynarii” |  |  |  |  |
| Wymagania wynikające z uchwały nr 116/2008/IV KRLW z dnia 12.12.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt |
| 42 | Informacja o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego jest zgodna z wymaganiami uchwały nr 116/2008/IV KRLW, a w szczególności nie nosi cech reklamy i nie zawiera informacji cenowych |  |  |  |  |

Wyjaśnienia:

P-prawidłowo, N-nieprawidłowo, WP-wymaga poprawy, ND-nie dotyczy

Braków i uchybień nie stwierdzono.*

Stwierdzone braki i uchybienia w prowadzeniu zakładu leczniczego stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.*

Podpis i pieczątka								Podpisy i pieczątki Kierownika gabinetu							przeprowadzających kontrolę

*niepotrzebne skreślić

# Footnotes

O ile zakład wydaje paszporty